Форма 2

ОСНАЩЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ (СИ)

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименова-ние СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентар-ный номер | Метрологические характеристики СИ | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения (или пользования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погреш-ность |  |
| 1 | Определение концентрации веществ, оптической плотности растворов | Спектрофотометр КФК-3КМ зав.№12068 | РФ, г. Санкт-Петербург, ООО «Юнико-сис», 2012г | 2012г, инв. № 101040000000086 | (325-1000) нм | ПГ±1% | Собствен-ность ИЦ |
| 2 | Определение концентрации веществ, оптической плотности растворов | Фотоколори-метр КФК-2, зав.№837975 | РФ, г.Новоси-бирск, з-д измерительных приборов, 1983г | 1983г, инв. № 00000129 | (315-980) нм | ПГ±1% | Собствен-ность ИЦ |
| 3 | Определение токсичных элементов | Спектрофото-метр атомно-абсорбцио-нный «Формула ФМ400» зав.№ 401.00908 | РФ, г.Москва, ООО «НТЦ ЛАБИСТ», 2008г | 2008г., инв.№ 101040000000088 | (185-850) нм | ПГ±5% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Спектрофото-метр атомно-абсорбцио-нный «Квант» | РФ, г.ООО «Кортэк» | 2015г.,инв№ | (185-860) нм | ПГ±0,5% |  |
| 4 | Определение жирнокислот-ного состава | Хроматограф «Кристалл-ЛЮКС-4000» зав.№310 | РФ, г. Йошкар-Ола, СКБ «Хроматэк», 1999г | 2000г, инв. № 0101320001 | (0-100)% | ОСКО 6% | Собствен-ность ИЦ |
| 5 | Содержание токсичных микроприме-сей в водке и спирте | Хроматограф «Кристалл-2000М» зав.№6477 | РФ, г.Йошкар-Ола, СКБ «Хроматэк», 2006г | 2006г, инв.№ 101040000000097 | (0-100)% | ОСКО 6% | Аренда Договор №26 от 01.07.2016г |
| 6 | Измерение массовой концентрации нефтепродук-тов, микотоксинов | Анализатор «Флюорат 02-2М» зав.№4258, «Люмахром» Зав №30350-05 | РФ, г.Санкт-Петербург, ООО «Люмэкс», 2006г | 2007г, инв.№ 101040000000021 | (0,01-25) мг/дм3 | ПГ±0,004 мг/дм3 | Собствен-ность ИЦ |
| 7 | Измерение массовой доли органических кислот | Система капиллярного электрофоре-за «Капель-105» зав.№797 | РФ, г.Санкт-Петербург, «Люмэкс-маркетинг», 2007г | 2009г, инв.№ 1010400000000147 | (190-380) нм | ПГ±5нм | Собствен-ность ИЦ |
| 8 | Определение радионуклидов | УСК «Гамма Плюс», №0132-БГ | РФ, г.Москва, АО «Экспертцентр» 1999г | 1999г, инв.№ 0000133 | (300-3000) кэВ | ПГ±1% | Собствен-ность ИЦ |
| 9 | Определение физикохимических показателей молока | Анализатор молока «Клевер2М» зав.№234 | РФ, г.Новосибирск, ООО «НПП Биомер», 2012г | 2012г, инв.№ 21013400011 | (0-15)% | ПГ±0,06% | Собствен-ность ИЦ |
| 10 | Масса проб и навесок испытываемой продукции | Весы лабораторные ВЛА-200-М Зав №947 | РФ, г.Ленинград, З-д «Госметр», 1972г | 1972г, инв. № 00000412 | (0,2-200)г | КТ 2 ПГ±0,1 мг | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Весы лабораторные ВЛТ-150П Зав. № 108688875 | РФ ,г.Санкт-Петербург, ЗАО «Сартогосм» 2001г | 2001г, инв.№ 01310014 | (0,02-150)г | КТ средний III ПГ±0,005г | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Весы лабораторные ВМ 153 зав.№186208 | РФ, г.Санкт-Петербург, ООО «ОКБ Веста», 2008г | 2008г, инв. № 101040000000034 | (0,02-150)г | КТ II высокий ПГ±3мг | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Весы лабораторные ВК 3000 Зав№ 013432 | РФ, г.Санкт-Петербург ЗАО «МАССА-К» | 2014г, инв№ | (2,5-3000)г | КТ II высокий ПГ± 0,05-0,15г | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Весы лабораторные ВК 3000.1 Зав№027255 | РФ, г.Санкт-Петербург ЗАО «МАССА-К» | 2016г инв№ | (2,5-3000)г | КТ II высокий ПГ± 0,05-0,15г | Собствен-ность ИЦ |
| 11 |  | Гиря калибровоч-ная 100г. Зав.№ 1102030 | РФ, г. Нижний Тагил, Медико-инструментальный завод, 2001г | 2001г | (0-100)г | IIкл. | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гиря калибровоч-ная 150г. Зав.№3686 | РФ ,г.Санкт-Петербург, ЗАО «Сартогосм» 2008г | 2008 | (0-150)г | IIкл. |  |
|  |  | Гиря калибровоч-ная 1000г. F2 зав.№36625825 | РФ ,г.Санкт-Петербург, ЗАО «Сартогосм» 2018г | 2018г | (0-1000)г | F2 | Собствен-ность ИЦ |
| 12 |  | Набор гирь (1-100)г Зав. № 5008 | РФ, г. Санкт-Петербург, з-д «Госметр», 1988г | 1988г | (0,01-100)г | ПГ±0,01 мг | Собствен-ность ИЦ |
| 13 | Термометры | Термометр ртутный зав.№147 | РФ, г. Клин, ОАО «Термоприбор» 1985г | 1985г | (-5+105)0C | ПГ±2°С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТЛ-2 зав.№132 | РФ, г. Клин, ОАО «Термоприбор» 1981г | 1981г | (-30+70)0C | ПГ±2°С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр спиртовой СП 2 к зав.№ 10 | РФ, г. Клин, ОАО «Термоприбор» 2015г | 2015г | (0-100)0С | ПГ±50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр спиртовой СП 2 К зав.№ 81 | РФ, г. Клин, ОАО «Термоприбор» 2015г | 2015г | (0-100)0С | ПГ±50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТПК М№3 зав.№73 | РФ, г. Клин, ОАО «Термоприбор» 2015г | 2015г | (0-100)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТПК М№4 зав.№39 |  | 2015г | (0-100)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТЛ-2 зав.№867 |  | 2015г | (0-100)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный КШ 14/23 зав.№123 |  | 2015г | (0-100)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТТ М зав.№19 |  | 2015г | (0-160)0С | ПГ±20С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТЛ №2 зав.№136 |  | 2015г | (0-100)0С | ПГ±0,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ТПК М зав.№95-/// |  | 2015г | (0-100)0С | ПГ±0,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ТП-22 зав.№11 |  | 2015г | (-30+30)0С | ПГ±0,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ТЛ-2 |  | 2015г | (0-100)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр ртутный ТТ зав.№9208879314 |  | 2015г | (0-300)0С | ПГ±20С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр керосиновый СП-2 зав.№7 |  | 2015г | (0-50)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр керосиновый СП-2 зав.№83 |  | 2015г | (0-50)0С | ПГ±10С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр стеклянный ТС-7-М1зав№50925 | Украина ПАО «Стеклоприбор» | 2017г | (-30+30)0С | ПГ±1,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр стеклянный ТС-7-М1зав№12944 |  | 2017г | (-30+30)0С | ПГ±1,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр стеклянный ТС-7-М1зав№47263 |  | 2017г | (-30+30)0С | ПГ±1,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр стеклянный ТС-7-М1зав№15191 |  | 2017г | (-30+30)0С | ПГ±1,50С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термометр стеклянный ТС-7-М1зав№13075 |  | 2017г | (-30+30)0С | ПГ±1,50С | Собствен-ность ИЦ |
| 14 | Гигрометры | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№35 | РФ, г.Клин, ОАО «Термоприбор» 2014г | 2014г | (54-90)% | ПГ±0,2°С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№38 |  | 2014г | (54-90)% | ПГ±0,2°С | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№23 |  | 2014г | (54-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№ |  | 2014г | (54-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№47 |  | 2015г | (54-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№12 |  | 2015г | (54-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№24 |  | 2014г | (54-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Зав.№20 |  | 2015г | (54-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-Ш-2 Зав.№15926 | ООО «Шатлыгин и Ко» Украина, г.Харьков, 2016г | 2016г | (20-90)% | ПГ±0,2% | Собствен-ность ИЦ |
| 15 | Определение концентрации сахара в водных растворах | Ареометр-сахаромер АСТ-2(10-20)% зав.№237 | Украина, г.Харьков, ПФ «Шатлыгин и К0»,2014г | 2014г | (10-20)% | ПГ±0,1% | Собствен-ность ИЦ |
| 16 | Определение концентрации сахара в водных растворах | Ареометр-сахаромер АСТ-2(0-10)% зав.№112 | Украина, г.Харьков, ПФ «Шатлыгин и К0»,2014г | 2014г | (0-10)% | ПГ±0,1% | Собствен-ность ИЦ |
| 17 | Измерение давления | Манометр 5ОШО.28330ИПС №43 | РФ, г.Тюмень, ОАО «Манотомь», 2014г | 2014г | (0-4)кг с/см2 | ПГ±1,5% | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Манометр МВП3 № 12 | РФ, г.Тюмень, ОАО «Манотомь», 2014г | 2014г | (0-4)кг с/см2 | ПГ±1,5% | Собствен-ность ИЦ |
| 18 | Определение растворимых сухих веществ | Рефрактометр РПЛ-3 Зав №71-1533 | РФ г.Казань 1971г. | 1971г инв.№ 101000000132 | 0-85% | ПГ-+0,05 | Собствен-ность ИЦ |
| 19 | Измерение объема жидкости | Микрошприц МШ-10 зав.№310178 | США, Hamilton, 2014г | 2014 г | (1-10)мкл |  | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Микрошприц МШ-10 зав.№1500999 |  | 2014 г | (1-10)мкл |  | Собствен-ность ИЦ |
| 20 | Содержание жира в молоке и молочной продукции | Жиромеры 1-6 1-40 | РФ, г.Клин, ОАО «Термоприбор» 1989г | 1989г | (0-6) % (0-10) % | ПГ±0,1 % ПГ±0,2 % | Собствен-ность ИЦ |
| 21 | Измерение объема жидкости | Цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 2013г | 2014г | Вместимость 10, 25, 50, 100, 250 мл | 2 кл | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Колбы мерные по ГОСТ 1770-74 |  | 2014г | Вместимость 50,100,200, 250, 500 мл. | 2 кл. | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Пробирки мерные по ГОСТ 1770-74 П-2-14/23 ХС |  | 2014г | Вместимость 5,10 мл цена дел. 0,2 мл | 2 кл | Собствен-ность ИЦ |
| 22 | Количествен-ное содержание основного вещества титрометрическим методом | Бюретки 1-2-25-0,1 1-2-50-0,1 1-2-2-0,001 | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 1992г | 1992г | Вместимость 2,25,50 мл цена дел. 0,1, 0,01, 0,02 мл | 2 кл | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Пипетки по ГОСТ 20292-74 | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 2014г | 2014г | Вместимость 2,5,10,50 мл цена дел.0,1, 0,01, 0,02мл | 2 кл | Собствен-ность ИЦ |
|  | Количественное значение рН | Электрод ЭВЛ-1МИ | РФ г.Москва ООО «Измерительная техника»,2015г | 2015г | (0-14)рН | ПГ±0,01 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод ЭВЛ-1МИ |  | 2015г | (0-14)рН | ПГ±0,01 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод комбинированный ЭСК-10603/7 (К80.7) зав№17692 | РФ г.Москва ООО «Измерительная техника»,2017г | 2017г | (0-12)рН | ПГ±0,02 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод сравнения ЭВЛ-1М4зав№0464 | Беларусь г. Гомель ОАО «З-д изм . приборов» |  | 201мВ | ПГ±3мВ | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод сравнения ЭСЛ-15-11 зав№0231 |  |  | 0-10рН | ПГ±0,2рН | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод сравнения ЭСЛ-45-11 зав№0230 |  |  | 0-10рН | ПГ±0,2рН | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термокомпенсатор автоматический ТКА-8 |  |  | -10-+1000С |  | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод ионоселективный ЭЛИС-1213 зав№04951 | РФ г.Москва ООО «Измерительная техника»,2017г | 2017г | (0,3-4,3)мВ | ПГ±6мВ | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Термодатчик ТДЛ-1000 |  |  | -20-1500С |  | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Электрод платиновый ЭПЛ-02 | Беларусь г. Гомель ОАО «З-д изм . приборов» | 2017г | 0-1000С | ПГ±0,5мВ | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | рН-метр рН-150МИ зав.№8034 | РФ г.Москва ООО «Измерительная техника»,2014г | 2015г | (-1-14) | ПГ±0,01 | Собствен-ность ИЦ |
| 24 | Измерение удельной электрической проводимости воды | Анализатор жидкости лабораторный АНИОН 4100 зав.№500 | РФ, г.Новосибирск, ООО НПП «Инфраспак-Аналит», 2015г | 2015г | (0,3·10-4-1) См/м | ПГ±2% | Собствен-ность ИЦ |
| 25 | Определение антибиотиков | Анализатор имуннофер-ментный реакций «АИФР-01 УНИИПЛАН,зав.№2778 | РФ, г.Москва, ЗАО ПИКОН», 2009г. | 2009г 3101040000000145 | (400-700) нм | ПГ±0,5% | Собствен-ность ИЦ |
| 26 | Определение растворимых сухих веществ | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М Зав. 010401 вып.2001 | РФ, г.Казань, ОАО «КОМЗ», 2001г | 2002г, инв.№101040000000074 | (0-85)% | ПГ±0,05% | Собствен-ность ИЦ |
| 27 | Определение нитрат-ионов | Иономер И-160, зав.№ 0062 | Р.Беларусь, г. Гомель, Завод измерительных приборов, 2006г | 2006г, №10104000000038 | (1-1000) мг/л | ПГ±1мг/л | Собствен-ность ИЦ |
| 28 | Измерение интервалов времени | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 зав.№6214 | РФ, г.Златоуст, ОАО «Златоустов-кий часовой завод», 2015г | 2015г | (0,2с-30мин) | ПГ±0,02с | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 зав.№7789 | РФ, г.Златоуст, ОАО «Златоустов-кий часовой завод», 2015г | 2015г | (0,2с-30мин) | ПГ±0,02с | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 зав.№0564 | РФ, г.Златоуст, ОАО «Златоустов-кий часовой завод», 2015г | 2015г | (0,2с-30мин) | ПГ±0,02с | Собствен-ность ИЦ |
| 29 | Масса проб и навесок испытываемой продукции | Весы лабораторные 510 Д Зав. № 452012 | РФ ,г.Санкт-Петербург, ООО «ОКБ Веста»2012г | 2013г | (0,5-510)г | ПГ±20-40мг | Собствен-ность ИЦ |
| 30 |  | Весы Зав.№043150 | РФ ,г.Тюмень 1976г | 1981г | (0-1000)г | ПГ±0,5г | Собствен-ность ИЦ |
| 31 | Измерение крепости в л/в продукции | Ареометр для спирта АСП-2 Зав №13 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 2000г | 2001г | (0-10)0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-2 Зав №4 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 2001г | 2001г | (20-30) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-2 Зав №90 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 2000г | 2001г | (30-40) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-2 Зав №32 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1989г | 2003г | (36-41) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-1 Зав №40 | Украина ПФ ООО «Шатлыгин и К» | 2016г | (10-20) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-2 Зав №8 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1977г | 1989г | (41-46) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-2 Зав № 142 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1989г | 1990г | (60-100) 0/0 | ПГ±10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-2 Зав №7 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1989г | 1989г | (95-105) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта АСП-1 Зав №326 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1990г | 1990г | (36-41) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Денсиметр Зав. № 107 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1990г | 1991г | (1750-1840)мкг/см3 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Денсиметр Зав. № 11 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1989г | 1990г | (1750-1840)мкг/см3 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Лактоденсиметр Зав №35 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1988г | 1990г | (1015-1040)мкг/см3 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта Зав №49 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1991г | 1991г | (16-21) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Ареометр для спирта Зав №11 | РФ,г.Клин ОАО «Термоприбор» 1990г | 1991г | (41-46) 0/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
| 32 | Для определения диоксида углерода в газированных напитках | Афрометр | РФ НПО «Мирон» г.Томск 2015г. | 2015г | 6,0кгс(600кПа) | 0,1кгс(10кПа) | Собствен-ность ИЦ |
| 33 | Для определения давления | Барометр- анероид метеорологический «БАММ-1» зав№357 | РФОАО»Сафоновский з-д гидрометеоприборов» | 2015г | 80-106(600-800)мм рт.ст | 0,1(1,0)мм рт.ст | Собствен-ность ИЦ |
| 34 | Для дозирования биологических проб и реактивов | Дозатор пипеточный Экохим ОП №JG515185 | РФ г.Санкт-Петербург ГК «Экрос» | 2014г | 100-1000мкл | ПГ(±1,0 / 0,6)0/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Дозатор пипеточный Биохит ОП № 14604991 | Финляндия г. Хельсинки «Биохит» | 2014г | 0.5-10мкл | ПГ(±3,0-/ 0,8)0/0 | Собствен-ность ИЦ |
|  |  | Дозатор пипеточный Биохит ОП № 14552796 | Финляндия г. Хельсинки «Биохит» | 2014г | 20-200мкл | ПГ(±3,0-/ 0,8)0/0 | Собствен-ность ИЦ |
| 35 | Для измерения | Линейка измери-тельная металличес-кая №1 | РФ АО «Ставропольский инструментальный з-д» | 2015г | 0-300мм | ПГ(±0,1) | Собствен-ность ИЦ |
| 36 | Определение токсичных элементов | Спектрофото-метр атомно-абсорбцио-нный «Квант-2АТ» зав.№ 848 | РФ ООО «КОРТЭК» | 2015г | 185-860 нм | ПГ±0,5нм | Собствен-ность ИЦ |
| 37 | Определение соматических клеток в молоке | Вискозиметрический анализатор соматических клеток «Соматос-Мини» зав №066170341 | РФ ООО ВПК «Сибагроприбор» | 2017г | 90-1500 тысяч | ПГ±0,50/0 | Собствен-ность ИЦ |
| 38 | Определение концентрации этилового спирта в водных растворах | Ареометр стеклянный для спирта АСП-1 зав№40 | Украина г.Харьков ООО «Шатлыгин и К0» | 2016г | 10-200/0 | ПГ±0,10/0 | Собствен-ность ИЦ |
| 39 | Определение массы сыпучих и жидких в-в. | Весы лабораторные ВЛТЭ-1100 зав №G19-068 | РФ г.Санкт-Петербург ООО НПП «Госметр» | 2018г | 2кл. | ПГ±0,1 | Собствен-ность ИЦ |
| 40 | Определение массы сыпучих и жидких в-в. | Весы лабораторные ВЛ-224В зав №G88-060 | РФ г.Санкт-Петербург ООО НПП «Госметр» | 2018г | специальный | ПГ±0,5-1,5 | Собствен-ность ИЦ |