Форма 4

ОСНАЩЕННОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| № | Наименование | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Назначение | Место установки или хранения | Право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроплитка ЭПТ 2-2,0/220 «ТЭЛПА-2М» | РФ, ПО «Уралвагонзавод», 2008г | 2009г, инв №00000149 | Для перегонки (определение массовой концентрации летучих и титруемых кислот) | Комната №11 | Собственность ИЦ |  |
| 2 | Электроплитка Magnit ЕН-1008 -2шт | Китай, 2015г | 2016г, | Для нагрева смеси (определение массовой доли сахара, крахмала, жира) | Комнаты №2 | Собственность ИЦ |  |
| 3 | Электроплитка ЭП Нс 1001-2шт | Р.Беларусь, ОАО «Электроаппаратура», 2006г | 2007г,инв №00000152, 00000153 | Для перегонки смеси (определение объемной доли этилового спирта) Для нагрева смеси (приготовление питательных сред) | Комнаты №8, 9 | Собственность ИЦ |  |
| 4 | Электроплитка ЭЛП-802 «Помощница» | РФ, ООО «Абсолют»,2014г | 2015г, инв №00000154 | Для нагрева смеси (определение протеина) | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 5 | Электроплитка Novis, NPL-04А2 | Китай,Novis, 2012г | 2015г, инв №00000155 | Для нагрева смеси (определение токсичных элементов) | Комната №10 | Собственность ИЦ |  |
| 6 | Облучатель бактерицидный ОБП зав.№21078 | РФ, ВНПО «Ветприбор»,1982г | 1983г, инв №0000131 | Для дезинфекции воздуха | Комната №9А | Собственность ИЦ |  |
| 7 | Баня водяная лабораторная ТИП 502 зав.№4676 | Венгрия, Приборостроитель-ный з-д, 1987г | 1987г инв.№00000130 | Для нагревания, выпаривания (определение массовой доли жира) | Комната №12 | Собственность ИЦ |  |
| 8 | Мельница лабораторная МЛ-1 «Циклон» зав.№65 | РФ, ВНПО «Ветприбор»,1991г | 1991г, инв №101040000000115 | Для размола навесок | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 9 | Центрифуга ОПн-8 зав.№2674 | г.Фрунзе, 1986г | 1986г, инв №101060100000067 | Для разделения смеси веществ | Комната №11 | Собственность ИЦ |  |
| 10 | Аквадистиллятор АДЭа-25- «СЗМО», зав.№125 | Р.Мордовия, г.Саранск, ПАО «Медоборудование», 2015г | 2016г | Для получения дистиллированной воды | Комната №13а | Собственность ИЦ |  |
| 11 | Центрифуга тип WE2 зав.№2023 | Польша,WIROWKA, 1971г | 1971г, инв №101040000000098 | Для разделения смеси веществ | Комната №9 | Собственность ИЦ |  |
| 12 | Центрифуга «Миниспин» зав.№5452 | Германия,Eppendorf, 2003г | 2003г, инв №101040000000112 | Для разделения смеси веществ | Комната №11 | Собственность ИЦ |  |
| 13 | Вытяжной шкаф-16шт |  |  | Для проведения работ с вредными веществами | Комнаты №4,5,11,9, 10,12,13 | Собственность ИЦ |  |
| 14 | Центрифуга В-140 зав.39 | Польша, 1965г | 1971г, инв №101040000000111 | Для разделения смеси веществ | Комната №5 | Собственность ИЦ |  |
| 15 | Испаритель ротационный, ОХ-10, зав.№11651 | г.Киев, з-д «Медаппаратура», 1986г | 1986г | Определение жирно-кислотного состава | Комната №12 | Собственность ИЦ |  |
| 16 | Баня водяная с приводом БУ БИР01М зав.№208 | Г.Одесса, з-д лабораторного оборудования, 1999г | 1999г | Для нагревания, выпаривания | Комната №12 | Собственность ИЦ |  |
| 17 | Облучатель УФС-254(ОЛД-41) зав.№68133 | РФ, г.Краснодар, АО « Машиностроитель», 1994г. | 1995г | Для определения микотоксинов | Комната №2 | Собственность ИЦ |  |
| 18 | Облучатель УФС-254/365 зав.№2191 | РФ, г.Краснодар, ООО «ИМИД», 2015г | 2015г инв №21013400066 | Для определения микотоксинов | Комната №5 | Собственность ИЦ |  |
| 19 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01 «Ламинар-С» | РФ, г.Миасс, ЗАО «Ламинарные системы», 2008г | 1989г инв №101000040000000121 | Для микробилогического анализа | Комната №9 | Собственность ИЦ |  |
| 20 | Микроскоп МИКРОМЕД 3 ЛЮМ зав.№1279403 | РФ, г.Санкт-Петербург, ООО «Микромед», 2014г | 2014г | Для микробилогического анализа | Комната №9 | Собственность ИЦ |  |
| 21 | ВстряхивательДВА-УЗ зав.№11736 | Г.Киев, з-д «Ренток», 1964г | 1972г | Для встряхивания и перемешивания проб | Комната №12 | Собственность ИЦ |  |
| 22 | Установка лабораторная для перегонки спирта | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 2010г | 2010г | Для перегонки спирта | Команата№8 | Собственность ИЦ |  |
| 23 | Установка лабораторная для получения летучих кислот | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 2012г | 2012г | Для получения летучих кислот | Команата№11 | Собственность ИЦ |  |
| 24 | Установка лабораторная для получения протеина методом Къелдаля | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 2015г | 2015г | Для получения протеина | Команата№13 | Собственность ИЦ |  |
| 25 | Аппарат Сокслета | Украина, Полтавский завод медицинского стекла, 2015г | 2015г | Для экстракции жира | Комната №12 | Собственность Ц |  |
| 26 | Холодильник Stinol RF305A | РФ, г.Липецк, ЗАО «Индезит интернэшнл», 2006г | 2007г инв №101040000000095 | Для хранения образцов | Комната №5 | Собственность ИЦ |  |
| 27 | Холодильник Stinol 205Q | РФ, г.Липецк, ЗАО «Индезит интернэшнл», 2006г | 2007г инв №1010400000000961 | Для хранения образцов | Комната №1 | Собственность ИЦ |  |
| 28 | Холодильник Stinol 205Q | РФ, г.Липецк, ЗАО «Индезит интернэшнл», 2006г | 2007г инв №1010400000000962 | Для хранения образцов | Комната №9 | Собственность ИЦ |  |
| 29 | Холодильник DAEWOO FR-094 | Корея, 2009г | 2009г инв №101060100000081 | Для хранения сред | Комната №9б | Собственность ИЦ |  |
| 30 | Холодильник Stinol 205Q | РФ, г.Липецк, ЗАО «Индезит интернэшнл», 2006г | 2006г инв №10104000000000963 | Для хранения образцов | Комната №8 | Собственность ИЦ |  |
| 31 | Морозильник Stinol106Q | РФ, г.Липецк, ЗАО «Индезит интернэшнл», 2006г | 2006г инв № 1010400000000964 | Для хранения образцов | Комната №10 | Собственность ИЦ |  |
| 32 | Холодильник Pozis | РФ, г.Зеленодольск, АО «Позис», 2006г | 2006г инв№21013400016 | Для хранения ГСО | Комната №3 | Собственность ИЦ |  |
| 33 | Холодильник «Свияга» | ТАССР, г.Зеленодольск, 1988г | 1988г | Для хранения образцов | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 34 | Холодильник «Рига» | Латвия, г.Рига, 2001г | 2001г | Для хранения образцов | Комната №10Б | Собственность ИЦ |  |
| 35 | Сплит-система МС-7 | КНР, 2015г | 2015г инв №21013400086 | Для поддержания микроклимата помещения | Комната №10 | Собственность ИЦ |  |
| 36 | Бытовой кондиционер оконного типа- 4 шт. | КНР, 2015г | 2015г инв №21013400087-90 | Для поддержания микроклимата помещения | Комната №1,11,5,13,8А | Собственность ИЦ |  |
| 37 | Минерализатор ПЛП-01 зав№ 0033 | РФ,г. Екатеринбург НПО «Урал-Гефест» 1989г | 2009г | Минерализация проб | Комната№ 10 | Собственность ИЦ |  |
| 38 | Сито диаметром 200 мм размером отверстия 1 мм зав №17080 | РФ,г.Москва 2016г | 2016г | Определение сохранности форм сваренных макаронных изделий | Комната № 11 | Собственность ИЦ |  |
| 39 | Сито лабораторное диаметром 1мм | РФ, г. Москва 2000г | 2000г | Определение перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов) | Комната № 5 | Собственность ИЦ |  |
| 40 | Сита лабораторные размером ячеек 0,3мм, 1,5мм | РФ, 2000г | 2000г | Определения массовой доли влаги | Комната № 13 | Собственность ИЦ |  |
| 41 | Магнит марки ЮН13ДК24 ГОСТ 17809 | РФ, 2001г | 2001г | Определение металломагнитной примеси | Комната № 13 | Собственность ИЦ |  |
| 42 | Лупа ЛП 1*10х ГОСТ 25706 | РФ, 2001г | 2001г | Определение загрязнения и обнаружение вредителей в макаронных изделиях | Комната № 5 | Собственность ИЦ |  |
| 43 | Линейка измерительная металлическая с ценой деления 1 мм ГОСТ 427 | РФ, 2001г | 2001г | Определение внешнего вида и цвета | Комната № 11 | Собственность ИЦ |  |
| 44 | Гомогенизатор MIXWEL PLUS | AWEL MICROBIOLOGY Франция, 2015г | 2016г инв №21012400014 | Измельчение проб | Комната №9 | Собственность ИЦ |  |
| 45 | Баня водяная ультразвуковая УЗВ-4,0 ТТЦ | «Сапфир» РФ, г.Москва, 2013г | 2015г | Дегазация проб после минерализации | Комната №10 | аренда |  |
| 46 | Аппарат для минерализации под давлением | РФ, г.Екатеринбург НПО «Урал-Гефест» 1989г | 2001г | Минерализация проб | Комната №10 | Собственность ИЦ |  |
| 47 | Скальпель | Вьетнам | 2011г | Определение внешнего вида и цвета в мясной продукции | Комната № 5 | Собственность ИЦ |  |
| 48 | Доски разделочные белого или светло-серого цвета | Китай | 2015г | Определение внешнего вида и цвета в мясной продукции | Комната № 5 | Собственность ИЦ |  |
| 49 | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионной стали |  | 2015г | Определение внешнего вида и цвета в мясной продукции | Комната № 5 | Собственность ИЦ |  |
| 50 | Ножницы | Китай |  | Метод определения кислотного числа жира в мясных продуктах | Комната № 5 | Собственность ИЦ |  |
| 51 | Мельница тип QC-114 зав.№4487 | СССР | 1979г | Размол проб | Комната № 10Б | Собственность ИЦ |  |
| 52 | Мельница тип F-0,19 зав.№ 95 | Венрия | 1983г | Размол грубых кормов | Комната № 10Б | Собственность ИЦ |  |
| 53 | Щетки для очистки дробилок | РФ |  | Очистка дробилок | Комната № 10Б | Собственность ИЦ |  |
| 54 | Спиртовая горелка для пламенной обработке в микробиологическом анализе | РФ | 1999г | Для пламенной обработки | Комната № 9 | Собственность ИЦ |  |
| 55 | Чаша влагостойкая | РФ | 1967г | Для высушивания проб | Комната № 13 | Собственность ИЦ |  |
| 56 | Ножницы садовые и керамический нож | РФ; Китай | 2014г;2016г | Для резки кормов при определении микроэлементов | Комната № 13 | Собственность ИЦ |  |
| 57 | Пакеты полиэтиленовые стерильные | Франция | 2016г | Awe SAS Printed pouch 188* 300mm | Комната № 9 | Собственность ИЦ |  |
| 58 | Колбонагреватель LH-250 Зав.№ 5639 | РФ ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы» г. Санкт-Петербург | 2016гинв №21013400112 | Для нагрева жидкостей | Комната № 13 | Собственность ИЦ |  |
| 59 | Колбонагреватель LH-253 Зав.№ 5255 | РФ ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы» г. Санкт-Петербург | 2015г инв №21013400111 | Для нагрева жидкостей | Комната № 13 | Собственность ИЦ |  |
| 60 | Сито лабораторное диаметром 250мкм зав № 17079 | РФ, г. Москва 2016г | 2016г | Контроль проб по размеру частиц при дроблении, измельчении и обогащении | Комната № 11 | Собственность ИЦ |  |
| 61 | Бокс микробиологической безопасности БАВп-01- «Ламинар-С»-1,2 (220.120) Зав.№275 | РФ ЗАО «Ламинарные системы»г. Миасс 2008г П/п № ПП-2.448-2018 от 27.11.18г. | 2008г инв № | Для нагрева и выпаривания жидкостей и проб | Комната № 9б | Собственность ИЦ |  |
| 62 | Плита нагревательная лабораторная ПЛП-03 Зав.№220.120.1372 | РФ ООО «НПП «Томьаналит»г. Томск 2016г | 2016г инв № 21013400114 | Для нагрева и выпаривания жидкостей и проб | Комната №10 | Собственность ИЦ |  |
| 63 | Морозильник лабораторный «ARKTIKO» Зав№10644634 |  | 2016г инв№21013400122 | Для хранения музейных культур | Комната № 7 | Собственность ИЦ |  |
| 64 | Анализатор белка по Кьельдалю UDK 139 Зав № 384879 | «VELP SCIENTIFIKA» | 2016г инв.№21013400109 | Определение белка | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 65 | Скруббер SMS Зав №378351 | «VELP SCIENTIFIKA» | 2016г инв.№21013400110 | Определение белка | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 66 | Насос рециркулирующий JP Зав №384135 | «VELP SCIENTIFIKA» | 2016г | Определение белка | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 67 | Дигестор DK 6 Зав №380644 | «VELP SCIENTIFIKA» | 2016г инв.№21013400108 | Определение белка | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |
| 68 | Анаэростат АЭ-01 | РФ ООО «НИКИ МЛТ» г. Санкт-Петербург | 2017г | Культивирование анаэробных и микроанаэробных микроорганизмов | Комната №9 | Собственность ИЦ |  |
| 69 | Устройство аспирации УА-2 | РФ г.Санкт-Петербург ОАО «ТЕРМОПРИБОР» | 2016г | Повышение точности определения относительной влажности воздуха | Комната №1,2,3,4,5,8,8а,9,9 | Собственность ИЦ |  |
| 70 | Насос вакуумный безмасляный «Rocker» | РФ г. Москва ООО «Вилитек» | 2018г |  | Комната №13 | Собственность ИЦ |  |